『물탱크 시공연도별 현장 실증조사 연구』과업지시서

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : STS 물탱크 시공연도별 현장 실증조사 연구

ㅇ 용역목표

- STS 물탱크 시공연도별 현장 실증조사 및 공인시험성적서 발급

(객관적 비교 조사 위한 콘크리트 물탱크 현장 실증조사 병행 추진)

- 수도용 기자재 용출시험 실시 및 공인시험성적서 발급

ㅇ 공고기간 : 2022. 5. 30(월) ~ 6. 7(화) 18:00

ㅇ 용역기간 : 계약일로부터 6개월

□ 과업범위 및 수행원칙

ㅇ 과업범위 및 세부내용

1) STS 물탱크 시공연도별 현장 실증조사 (10여곳)

- 시공연도별로 2곳씩, 총 8곳 선정하여 현장조사 추진

* 조사현장은 추후 상호 협의 후 확정, 필요시 2곳 정도 추가될 수 있음

- 수도법 시행규칙(저수조 위생점검기준) 상 전 항목 현지 출장검사 및 공인시험성적서 발급

2) 콘크리트 물탱크 현장 실증조사 (2~3곳)

- 객관적 비교 검사 위한 콘크리트 물탱크 현장 실증조사 추진

- 수도법 시행규칙(저수조 위생점검기준) 상 전 항목 현지 출장검사 및 공인시험성적서 발급

3) 수도용 기자재 용출시험 실시 (시험방법/횟수 등 추후 협의 후 확정)

- 환경부고시(공정위생안전기준 시험방법기준)에 부합하는 용출시험 실시

4) 물탱크 현장 실증조사 및 용출시험 결과 검토 및 종합 비교 분석

- STS 및 콘크리트 물탱크 현장 실증조사 결과 비교 분석 및 수도용 기자재 용출시험 결과 고찰

- 현장 실증조사 및 시험결과 심층 분석 (관련 논문 등 참고문헌 활용)

ㅇ 수행원칙

- 발주기관과 계약상대자는 계약서에 따른 계약을 체결하며, 계약문서에 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행함

- 계약상대자는 계약이행 중 계약서에서 정한 바에 따라 서면으로 정당한 요구를 받은 때에는 이를 성실히 검토하여 회신해야 함

- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업 추진에 필요할 경우 과업 수행자는 발주처와 협의하여 최대한 수용하여야 함

□ 수행보고 및 성과품 제출

ㅇ 수행보고

- 과업 책임자는 다음과 같이 착수·중간·최종보고를 실시하여야 하며, 수시보고 필요 시 발주기관의 요청에 최대한 협조하여야 함

- 보고방법은 보고회 개최를 원칙으로 하되, 상황에 따라 사전 협의를 거쳐 보고서 제출로 갈음할 수 있으며, 보고일정은 상호 협의 하 조정 가능

⦁(착수보고) 착수일로부터 15일 이내

⦁(중간보고) 착수일로부터 4개월 이내

⦁(최종보고) 계약 만료일 20일 전까지

ㅇ 성과품 제출

- 보고서는 간결하고 명확하게 표현되어야 하며, 사진·도표 등 근거자료를 기반으로 작성하는 것을 원칙으로 함

- 최종 성과품의 작성 및 납품은 발주기관과의 사전 협의와 승인을 거쳐야 하며, 과업과 관련된 모든 자료는 전산화하여 함께 제출함

항 목	형 태	비 고
착수보고서	전자문서(ppt 등)	착수 보고 시 보고자료
중간보고서	“	중간 보고 시 보고자료
최종보고서(안)	“	최종 보고 시 보고자료(안)
최종보고서	“	최종 보고 시 보고자료
최종결과물	-	공인시험성적서 등 관련자료 일체

* 제출 성과품 형태는 상호 협의 하에 조정 가능

□ 기타사항

ㅇ 본 내용 해석에 이견이 있을 경우 계약당사자간에 상호 협의하여 결정, 합의되지 아니한 사항은 관련법령과 일반관례에 따름

ㅇ 계약상대자는 계약의 이행 중에 과업내용의 변경 등으로 인하여 제출된 서류의 변경이 필요할 경우 관련서류를 변경 제출해야 함

ㅇ 본 과업을 수행함에 있어 계약상대자는 제3자의 제작권 침해, 제작물의 판권 등 제반 권리사항에 관한 모든 책임은 계약상대자에게 있음